INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, 173222266

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vytauto g.  47, LT-42100 Rokiškis

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gailutė Girštautienė, tel.: +370 458 20 162, +370 458 21 085, faks. +370 458 20 122, el. paštas g.girstautiene@rpl.lt, interneto adresas www.rpl.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rekonstrukcijos ir darbo projekto parengimo darbai (Statinio projektas "Katilinės modernizavimas, padidinant vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamybai I ir II etapai, Vytauto g. 47, Rokiškyje")

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkami darbai:

a)Vandeninių oro šaldymo kaloriferių montavimas - 10 vnt; filtrų montavimas - 20 vnt., treigio reguliavimo vožtuvo su el. pavara montavimas - 10 vnt.; uždaromosios/kontrolinės armatūros montavimas;  vamzdyno tiesimas - apie 110m;

b)Vamzdynų izoliavimas kaučiuko izoliacija  - apie 2010 m; vamzdynų izoliavimas akmens vatos kevalais su folija - apie 552 m; esamos izoliacijos nuardymas; statybinių šiukšlių išvežimas;

c)Kiti tiesiogiai su (a) ir (b) punktais susiję darbai: esamų vent. kamerų automatikos derinimas, katilinės automatikos derinimas, hidrauliniai bandymai, įsipjovimas į esamas sistemas;

d)Bendrieji statybos  darbai: pakabinamų lubų demontavimas/montavimas - apie 104 m2; vamzdynų apkalimo nuardymas/atstatymas  - apie 30 m2; esamų akmens vatos kevalų užsandarinimas - apie 1740 m; vamzdynų užtaisymas atitvaruose.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-09-23

_________